# Smart-Grid-Messreihen

Strukturierte Auswertung der 45 Simulationsläufe

Datenquelle: full_metrics_n15.csv  ·  3 Replikations-Reihen (R1, R2, R3)  ·  3 Strategien (Naive, RuleBased, ClaudeSubagent)  ·  je 5 Seeds.

Stand: 2026-05-02  ·  sgsim 0.1.0

# 1  Übersicht — Mittelwerte je Strategie (n = 15)

Aggregat über alle 15 Seeds (Reihen 1–3 zusammengefasst). Format: Mittelwert ± Standardabweichung.

| Kennzahl | Naive | RuleBased | ClaudeSubagent |
| --- | --- | --- | --- |
| Brownouts (Ticks) | 59,87 ± 1,13 | 63,73 ± 2,58 | 55,47 ± 5,38 |
| Unserved Energy (MWh) | 1.248,30 ± 19,20 | 233,25 ± 27,38 | 1.028,90 ± 155,64 |
| Surplus (MWh) | 400,41 ± 15,70 | 20,88 ± 5,53 | 667,85 ± 136,28 |
| CO₂ (kg) | 26.734 ± 0 | 26.734 ± 0 | 27.023 ± 117 |
| Renewable Share | 0,5696 ± 0,0057 | 0,5758 ± 0,0058 | 0,5144 ± 0,0153 |
| Peak Defizit (MW) | 183,04 ± 2,15 | 73,26 ± 11,31 | 185,35 ± 39,61 |
| Max Δf (Hz) | 0,915 ± 0,011 | 0,366 ± 0,057 | 0,935 ± 0,104 |
| LCOE (€/MWh) | 2.232,81 ± 47,21 | 398,04 ± 44,13 | 1.474,86 ± 188,92 |
| Net (€) | -8.597.240 ± 136.198 | -1.397.900 ± 194.268 | -7.053.445 ± 1.106.412 |

# 2  Reihenvergleich — Mittelwerte je Reihe und Strategie (n = 5 pro Zelle)

Brownouts pro Reihe × Controller. Zeigt die Streuung zwischen den drei unabhängigen Replikations-Reihen.

| Reihe | Naive (Brownouts) | RuleBased (Brownouts) | ClaudeSubagent (Brownouts) |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 60,20 ± 1,64 | 65,00 ± 2,35 | 52,80 ± 6,53 |
| R2 | 60,20 ± 0,84 | 63,20 ± 3,11 | 55,40 ± 2,51 |
| R3 | 59,20 ± 0,45 | 63,00 ± 2,24 | 58,20 ± 5,85 |

### LCOE (€ / MWh) — Mittelwerte je Reihe und Strategie

| Reihe | Naive | RuleBased | ClaudeSubagent |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 2.243,06 ± 43,82 | 416,84 ± 42,57 | 1.405,22 ± 158,67 |
| R2 | 2.217,78 ± 60,51 | 378,45 ± 51,72 | 1.550,84 ± 207,91 |
| R3 | 2.237,59 ± 42,15 | 398,81 ± 37,50 | 1.468,51 ± 207,81 |

# 3  Detaildaten — alle 15 Läufe je Strategie (sortiert nach Seed)

Ein Block je Steuerungs-Strategie. Innerhalb des Blocks sind alle 15 Seeds aufsteigend sortiert.

## 3.1  Naive (passive Steuerung)

Keine aktive Lastverlagerung; reine Bilanzierung von Erzeugung und Verbrauch.

| R | Seed | Brown. | Unserved (MWh) | Surplus (MWh) | CO₂ (kg) | Ren. Share | Peak Def (MW) | Max Δf (Hz) | LCOE (€/MWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R2 | 3 | 60 | 1.271,52 | 406,03 | 26.734 | 0,5660 | 184,95 | 0,925 | 2.283,25 |
| R3 | 5 | 59 | 1.227,17 | 415,85 | 26.734 | 0,5772 | 183,20 | 0,916 | 2.175,63 |
| R1 | 7 | 61 | 1.246,14 | 386,30 | 26.734 | 0,5672 | 180,30 | 0,902 | 2.235,44 |
| R1 | 13 | 62 | 1.254,77 | 384,73 | 26.734 | 0,5651 | 181,17 | 0,906 | 2.256,36 |
| R2 | 17 | 61 | 1.248,34 | 379,29 | 26.734 | 0,5653 | 185,62 | 0,928 | 2.244,48 |
| R3 | 19 | 59 | 1.250,96 | 410,22 | 26.734 | 0,5711 | 184,40 | 0,922 | 2.233,20 |
| R1 | 23 | 61 | 1.276,30 | 379,82 | 26.734 | 0,5596 | 185,00 | 0,925 | 2.309,64 |
| R2 | 31 | 59 | 1.210,11 | 412,06 | 26.734 | 0,5799 | 183,47 | 0,917 | 2.139,00 |
| R3 | 41 | 60 | 1.257,38 | 424,88 | 26.734 | 0,5728 | 184,21 | 0,921 | 2.239,81 |
| R1 | 42 | 59 | 1.225,54 | 377,53 | 26.734 | 0,5696 | 183,08 | 0,915 | 2.192,75 |
| R2 | 55 | 61 | 1.258,45 | 407,49 | 26.734 | 0,5690 | 177,47 | 0,887 | 2.252,03 |
| R3 | 67 | 59 | 1.273,17 | 394,03 | 26.734 | 0,5632 | 184,13 | 0,921 | 2.294,03 |
| R2 | 73 | 60 | 1.225,67 | 419,73 | 26.734 | 0,5783 | 184,40 | 0,922 | 2.170,14 |
| R3 | 88 | 59 | 1.253,92 | 400,90 | 26.734 | 0,5686 | 182,66 | 0,913 | 2.245,27 |
| R1 | 99 | 58 | 1.245,00 | 407,32 | 26.734 | 0,5718 | 181,60 | 0,908 | 2.221,09 |
| Σ | Mittelwert | 60 | 1.248,30 | 400,41 | 26.734 | 0,5696 | 183,04 | 0,915 | 2.232,81 |
| σ | Stdabw. | 1 | 19,20 | 15,70 | 0 | 0,0057 | 2,15 | 0,011 | 47,21 |

## 3.2  RuleBased (regelbasierte Heuristik)

Deterministische Regeln für Speicher- und Lastmanagement.

| R | Seed | Brown. | Unserved (MWh) | Surplus (MWh) | CO₂ (kg) | Ren. Share | Peak Def (MW) | Max Δf (Hz) | LCOE (€/MWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R2 | 3 | 62 | 249,79 | 20,37 | 26.734 | 0,5722 | 75,33 | 0,377 | 424,67 |
| R3 | 5 | 64 | 201,79 | 26,55 | 26.734 | 0,5835 | 66,44 | 0,332 | 346,93 |
| R1 | 7 | 67 | 243,43 | 19,08 | 26.734 | 0,5734 | 76,53 | 0,383 | 414,45 |
| R1 | 13 | 67 | 252,04 | 17,50 | 26.734 | 0,5712 | 82,73 | 0,414 | 428,59 |
| R2 | 17 | 67 | 247,96 | 14,40 | 26.734 | 0,5714 | 79,51 | 0,398 | 422,23 |
| R3 | 19 | 62 | 235,72 | 29,76 | 26.734 | 0,5772 | 70,77 | 0,354 | 400,90 |
| R1 | 23 | 63 | 285,10 | 24,69 | 26.734 | 0,5657 | 88,20 | 0,441 | 482,09 |
| R2 | 31 | 60 | 187,52 | 24,97 | 26.734 | 0,5863 | 46,57 | 0,233 | 324,41 |
| R3 | 41 | 63 | 225,40 | 28,36 | 26.734 | 0,5790 | 79,25 | 0,396 | 384,50 |
| R1 | 42 | 66 | 225,00 | 12,48 | 26.734 | 0,5758 | 80,70 | 0,403 | 385,21 |
| R2 | 55 | 61 | 234,33 | 18,87 | 26.734 | 0,5752 | 73,69 | 0,368 | 399,73 |
| R3 | 67 | 66 | 264,89 | 21,81 | 26.734 | 0,5693 | 77,94 | 0,390 | 449,17 |
| R2 | 73 | 66 | 185,00 | 13,41 | 26.734 | 0,5846 | 50,15 | 0,251 | 321,23 |
| R3 | 88 | 60 | 242,62 | 25,05 | 26.734 | 0,5747 | 76,59 | 0,383 | 412,56 |
| R1 | 99 | 62 | 218,20 | 15,88 | 26.734 | 0,5778 | 74,55 | 0,373 | 373,88 |
| Σ | Mittelwert | 64 | 233,25 | 20,88 | 26.734 | 0,5758 | 73,26 | 0,366 | 398,04 |
| σ | Stdabw. | 3 | 27,38 | 5,53 | 0 | 0,0058 | 11,31 | 0,057 | 44,13 |

## 3.3  ClaudeSubagent (LLM-Steuerung)

Live-LLM-Steuerung über Claude (CLI-Subagent).

| R | Seed | Brown. | Unserved (MWh) | Surplus (MWh) | CO₂ (kg) | Ren. Share | Peak Def (MW) | Max Δf (Hz) | LCOE (€/MWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R2 | 3 | 56 | 871,42 | 460,58 | 26.936 | 0,5156 | 221,02 | 1,000 | 1.283,01 |
| R3 | 5 | 54 | 875,53 | 607,11 | 26.907 | 0,5383 | 133,39 | 0,667 | 1.283,63 |
| R1 | 7 | 62 | 1.067,17 | 650,00 | 27.350 | 0,5014 | 139,98 | 1,000 | 1.516,23 |
| R1 | 13 | 51 | 788,78 | 507,26 | 26.888 | 0,5327 | 161,74 | 0,814 | 1.176,74 |
| R2 | 17 | 51 | 1.065,54 | 689,76 | 26.984 | 0,5054 | 133,41 | 0,802 | 1.518,35 |
| R3 | 19 | 67 | 1.223,71 | 831,53 | 27.023 | 0,4992 | 193,29 | 1,000 | 1.701,85 |
| R1 | 23 | 55 | 1.053,36 | 643,45 | 27.023 | 0,5230 | 156,32 | 0,935 | 1.586,01 |
| R2 | 31 | 57 | 1.324,49 | 956,11 | 27.051 | 0,4939 | 259,84 | 1,000 | 1.780,44 |
| R3 | 41 | 60 | 831,95 | 477,30 | 26.984 | 0,5250 | 169,54 | 0,848 | 1.220,88 |
| R1 | 42 | 52 | 941,80 | 614,17 | 27.003 | 0,5136 | 190,57 | 0,953 | 1.346,29 |
| R2 | 55 | 57 | 1.220,59 | 837,99 | 27.042 | 0,5087 | 195,74 | 1,000 | 1.736,04 |
| R3 | 67 | 58 | 1.077,38 | 650,64 | 27.100 | 0,4971 | 192,92 | 1,000 | 1.529,64 |
| R2 | 73 | 56 | 1.012,52 | 643,73 | 27.138 | 0,5147 | 256,94 | 1,000 | 1.436,38 |
| R3 | 88 | 52 | 1.135,76 | 745,95 | 27.042 | 0,5043 | 205,67 | 1,000 | 1.606,55 |
| R1 | 99 | 44 | 943,54 | 702,15 | 26.878 | 0,5437 | 169,83 | 1,000 | 1.400,84 |
| Σ | Mittelwert | 55 | 1.028,90 | 667,85 | 27.023 | 0,5144 | 185,35 | 0,935 | 1.474,86 |
| σ | Stdabw. | 5 | 155,64 | 136,28 | 117 | 0,0153 | 39,61 | 0,104 | 188,92 |

# 4  Alle 45 Läufe — sortiert nach Brownouts (aufsteigend)

Vollständiger Längsvergleich aller Läufe, sortiert nach Brownout-Häufigkeit.

| # | Strategie | R | Seed | Brown. | Unserved (MWh) | Surplus (MWh) | Ren. Share | LCOE (€/MWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ClaudeSubagent | R1 | 99 | 44 | 943,54 | 702,15 | 0,5437 | 1.400,84 |
| 2 | ClaudeSubagent | R1 | 13 | 51 | 788,78 | 507,26 | 0,5327 | 1.176,74 |
| 3 | ClaudeSubagent | R2 | 17 | 51 | 1.065,54 | 689,76 | 0,5054 | 1.518,35 |
| 4 | ClaudeSubagent | R1 | 42 | 52 | 941,80 | 614,17 | 0,5136 | 1.346,29 |
| 5 | ClaudeSubagent | R3 | 88 | 52 | 1.135,76 | 745,95 | 0,5043 | 1.606,55 |
| 6 | ClaudeSubagent | R3 | 5 | 54 | 875,53 | 607,11 | 0,5383 | 1.283,63 |
| 7 | ClaudeSubagent | R1 | 23 | 55 | 1.053,36 | 643,45 | 0,5230 | 1.586,01 |
| 8 | ClaudeSubagent | R2 | 3 | 56 | 871,42 | 460,58 | 0,5156 | 1.283,01 |
| 9 | ClaudeSubagent | R2 | 73 | 56 | 1.012,52 | 643,73 | 0,5147 | 1.436,38 |
| 10 | ClaudeSubagent | R2 | 55 | 57 | 1.220,59 | 837,99 | 0,5087 | 1.736,04 |
| 11 | ClaudeSubagent | R2 | 31 | 57 | 1.324,49 | 956,11 | 0,4939 | 1.780,44 |
| 12 | ClaudeSubagent | R3 | 67 | 58 | 1.077,38 | 650,64 | 0,4971 | 1.529,64 |
| 13 | Naive | R1 | 99 | 58 | 1.245,00 | 407,32 | 0,5718 | 2.221,09 |
| 14 | Naive | R2 | 31 | 59 | 1.210,11 | 412,06 | 0,5799 | 2.139,00 |
| 15 | Naive | R1 | 42 | 59 | 1.225,54 | 377,53 | 0,5696 | 2.192,75 |
| 16 | Naive | R3 | 5 | 59 | 1.227,17 | 415,85 | 0,5772 | 2.175,63 |
| 17 | Naive | R3 | 19 | 59 | 1.250,96 | 410,22 | 0,5711 | 2.233,20 |
| 18 | Naive | R3 | 88 | 59 | 1.253,92 | 400,90 | 0,5686 | 2.245,27 |
| 19 | Naive | R3 | 67 | 59 | 1.273,17 | 394,03 | 0,5632 | 2.294,03 |
| 20 | RuleBased | R2 | 31 | 60 | 187,52 | 24,97 | 0,5863 | 324,41 |
| 21 | RuleBased | R3 | 88 | 60 | 242,62 | 25,05 | 0,5747 | 412,56 |
| 22 | ClaudeSubagent | R3 | 41 | 60 | 831,95 | 477,30 | 0,5250 | 1.220,88 |
| 23 | Naive | R2 | 73 | 60 | 1.225,67 | 419,73 | 0,5783 | 2.170,14 |
| 24 | Naive | R3 | 41 | 60 | 1.257,38 | 424,88 | 0,5728 | 2.239,81 |
| 25 | Naive | R2 | 3 | 60 | 1.271,52 | 406,03 | 0,5660 | 2.283,25 |
| 26 | RuleBased | R2 | 55 | 61 | 234,33 | 18,87 | 0,5752 | 399,73 |
| 27 | Naive | R1 | 7 | 61 | 1.246,14 | 386,30 | 0,5672 | 2.235,44 |
| 28 | Naive | R2 | 17 | 61 | 1.248,34 | 379,29 | 0,5653 | 2.244,48 |
| 29 | Naive | R2 | 55 | 61 | 1.258,45 | 407,49 | 0,5690 | 2.252,03 |
| 30 | Naive | R1 | 23 | 61 | 1.276,30 | 379,82 | 0,5596 | 2.309,64 |
| 31 | RuleBased | R1 | 99 | 62 | 218,20 | 15,88 | 0,5778 | 373,88 |
| 32 | RuleBased | R3 | 19 | 62 | 235,72 | 29,76 | 0,5772 | 400,90 |
| 33 | RuleBased | R2 | 3 | 62 | 249,79 | 20,37 | 0,5722 | 424,67 |
| 34 | ClaudeSubagent | R1 | 7 | 62 | 1.067,17 | 650,00 | 0,5014 | 1.516,23 |
| 35 | Naive | R1 | 13 | 62 | 1.254,77 | 384,73 | 0,5651 | 2.256,36 |
| 36 | RuleBased | R3 | 41 | 63 | 225,40 | 28,36 | 0,5790 | 384,50 |
| 37 | RuleBased | R1 | 23 | 63 | 285,10 | 24,69 | 0,5657 | 482,09 |
| 38 | RuleBased | R3 | 5 | 64 | 201,79 | 26,55 | 0,5835 | 346,93 |
| 39 | RuleBased | R2 | 73 | 66 | 185,00 | 13,41 | 0,5846 | 321,23 |
| 40 | RuleBased | R1 | 42 | 66 | 225,00 | 12,48 | 0,5758 | 385,21 |
| 41 | RuleBased | R3 | 67 | 66 | 264,89 | 21,81 | 0,5693 | 449,17 |
| 42 | RuleBased | R1 | 7 | 67 | 243,43 | 19,08 | 0,5734 | 414,45 |
| 43 | RuleBased | R2 | 17 | 67 | 247,96 | 14,40 | 0,5714 | 422,23 |
| 44 | RuleBased | R1 | 13 | 67 | 252,04 | 17,50 | 0,5712 | 428,59 |
| 45 | ClaudeSubagent | R3 | 19 | 67 | 1.223,71 | 831,53 | 0,4992 | 1.701,85 |

# 5  Legende und Spaltenerklärung

| Kennzahl | Bedeutung |
| --- | --- |
| Brownouts (Ticks) | Anzahl 15-Minuten-Ticks mit Unterversorgung über 24 h (max. 96). |
| Unserved Energy (MWh) | Nicht gedeckte Energie: Summe der Unterversorgung über alle Ticks. |
| Surplus (MWh) | Ungenutzte Erzeugung (Curtailment + Export-Überschuss). |
| CO₂ (kg) | Gesamte CO₂-Emissionen über 24 h. |
| Ren. Share | Anteil erneuerbarer Erzeugung an der Gesamterzeugung (0…1). |
| Peak Defizit (MW) | Größte momentane Versorgungslücke. |
| Max Δf (Hz) | Maximale Frequenzabweichung von 50 Hz. |
| LCOE (€/MWh) | Levelized Cost of Energy: Vollkosten pro gelieferter MWh. |
| Net (€) | Netto-Cashflow: Marktumsatz minus Vollkosten. |

### Farbkodierung Strategien

| Strategie | (Hex) |
| --- | --- |
| Naive | #FFF2CC |
| RuleBased | #E2EFDA |
| ClaudeSubagent | #FBE5D6 |